FINANCIJSKI MEHANIZAM EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014. – 2021.

Program „Energija i klimatske promjene“

PRILOG V DOKUMENTACIJE O NABAVI

Projektni zadatak u sklopu izrade tehničke dokumentacije za korištenje geotermalne energije

Usluga izrade Idejni i glavni projekt toplovoda proširenja toplovoda do komercijalnih potrošača

Topusko, lipanj 2023.

SADRŽAJ

SADRŽAJ	1

1.	Uvod	2

1.1	O investitoru	2

1.2	O financijskom mehanizmu europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021.	3

1.3	O programu „Energija i klimatske promjene“	3

1.4	O projektu „ Topusko – pametni termalni grad“ (TopThermalCity)	3

2.	Projektni zadatak	5

2.1	„Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača“	5

2.1.1	Uvod	5

2.1.2	Opseg projekta „Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača“	5

2.1.3	Obavezan sadržaj glavnog projekta „Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača“	7

3.	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	8

4.	PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ	8

Uvod

U sklopu programa „Energija i klimatske promjene“ i projekta „ Topusko – pametni termalni grad“ („TopThermalCity“), Lječilište Topusko, projektni partner TOP-TERME d.o.o. te projektni partner iz države donatora Islanda tvrtka EFLA, financira izrada tehničke dokumentacije. Vizija projekta „Topusko – pametni termalni grad“ („TopThermalCity“) jest dugoročni održivi razvoj općine Topusko i grada Topusko temeljen na korištenju obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije. Cilj projekta „TopThermalCity“ je, u skladu s vizijom projekta i najsuvremenijim dostignućima iz područja energetike i automatizacije, ponuditi tehnička rješenja održivog korištenja obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije, smanjenja emisije CO2 i povećane sigurnosti opskrbe energijom. Planira se izrada dokumentacije za obnovu bušotina i povećanje korištenja geotermalne energije u sustavu grijanja na području Općine Topusko. Trenutni geotermalni sustav na području općine Topusko sastoji se od četiri geotermalne bušotine, distribucijskih cjevovodnih mreži i centralne toplinske stanice. Geotermalnim bušotinama je potrebna sanacija zbog dotrajalosti te uvođenje regulacije i automatizacije za racionalnije gospodarenje ovim iznimno vrijednim obnovljivim izvorom energije. Također, planirana je zamjena postojećeg dotrajalog toplovoda, povećanje broja spojenih objekata na geotermalnu toplovodnu mrežu koje zahtjeva proširenje mreže i izgradnju novih trasa koje će novo spojene objekte grijati pomoću geotermalne vode. Spajanjem objekata na postojeću obnovljenu i novo nadograđenu geotermalnu toplovodnu mrežu, korisnici će biti grijani obnovljivim izvorom energije iz geotermalne vode koja će se nakon toga koristiti za zdravstvene i turističko-rekreativne svrhe i time ostvariti puni potencijal geotermalne vode na području Topuskog.

O investitoru

Poslovni subjekt TOP-TERME d.o.o. registriran je za djelatnost Hoteli i sličan smještaj (55.10) u sektoru I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Poslovni subjekt TOP-TERME d.o.o., osnovan 2002. godine te je u 100 postotnom vlasništvu Lječilišta Topusko, a prema članku 5. Zakona o računovodstvu razvrstava se po veličini u srednje poduzetnike. U sklopu tvrtke nalazi se smještajni objekt Toplica s 277 ležaja, dva restorana - pansionski i a la carte restoran, dva caffe bara, rekreacijski centar sa zatvoreno - otvorenim bazenom, saunama, sportskom dvoranom, teretanom, prostorom za terapiju i wellness. U neposrednoj blizini hotela nalazi se kompleks vanjskih bazena koji su punjeni s termalnom vodom. Termalna voda je na izvoru temperature 64 - 68° C, a temperatura u bazenima kreće se od 27 - 36° C.

Geotermalni sustav na području općine Topusko sastoji se od četiri geotermalne bušotine, TEB-1, TEB-2, TEB-3 i TEB-4, distribucijskih cjevovodnih mreži i centralne toplinske stanice. Ovaj sustav, temeljen na obnovljivom izvoru energije, geotermalnoj vodi, izrazito je značajan za ovo područje jer, osim što je omogućio zdravstveno-rekreacijski turizam, omogućuje i iskorištavanje geotermalne vode kao energenta za sustav grijanja objekata unutar i izvan kompleksa Lječilišta i Društva. Danas su u funkciji tri od četiri geotermalne bušotine.

Izdašnost bušotine TEB-1 je 20 l/s. Hrvatske vode izdale su dozvolu za korištenje bušotine TEB1 TOP-TERMAMA dokumentom „Vodopravna dozvola“ 23.11.2018. na sljedećih 15 godina. Po ugovoru je dozvoljeno crpljenje 235.000 m3 /god.

Bušotina TEB-2 trenutno nije u funkciji ali je predviđena njena sanacija.

Izdašnost bušotine TEB-3 je 16 l/s. Hrvatske vode izdale su dozvolu za korištenje bušotine TEB3 TOP-TERMAMA dokumentom „Vodopravna dozvola“ 23.11.2018. na sljedećih 15 godina. Po ugovoru je dozvoljeno crpljenje 115.000 m3 /god.

Izdašnost bušotine TEB-4 je 100 l/s. Hrvatske vode izdale su dozvolu za korištenje bušotine TEB-4 lječilištu Topusko dokumentom „Vodopravna dozvola“ 23.11.2018. na sljedećih 15 godina. Po ugovoru je dozvoljeno crpljenje 555.000 m3 /god TOP-TERMAMA i 260.000 m3 /god Lječilištu Topusko, što ukupno čini 815.000 m3 /god.

O financijskom mehanizmu europskog gospodarskog prostora 2014. – 2021.

Potpora EGP financijskog mehanizma predstavlja doprinos Islanda, Lihtenštajna i Norveške ka zelenoj, konkurentnoj i uključivoj Europi.

Dva su opća cilja EGP financijskog mehanizma:

1) smanjenje ekonomskih i socijalnih razlika u Europi te

2) jačanje bilateralnih odnosa između zemalja donatora i 15 zemalja EU-a u srednjoj i južnoj Europi te na Baltiku.

Države Donatori blisko surađuju s EU kroz Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EGP). Bespovratna sredstva EGP-a za razdoblje 2014. – 2021. iznose 1,55 milijardi eura.

Prioriteti za ovo razdoblje su:

# 1 Inovacija, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost;

# 2 Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva;

# 3 Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo;.

# 4 Kultura, civilno društvo, dobro upravljanje i temeljna prava;

# 5 Pravosuđe i unutarnji poslovi.

Potpore EGP-a zajednički financiraju Island, Lihtenštajn i Norveška, čiji se doprinosi temelje na njihovom BDP-u.

Prihvatljivost za bespovratna sredstva odražava kriterije postavljene za Kohezijski fond EU-a usmjeren na zemlje članice u kojima je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90% prosjeka EU-a.

Republika Hrvatska u razdoblju financiranja 2014. – 2021. na raspolaganju ima 103,4 milijuna eura (56,8 milijuna eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna eura u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Udio nacionalnog sufinanciranja iznosi 9,8 milijuna eura (15%), čime ukupna raspoloživa sredstva dosežu vrijednost od 113,2 milijuna eura.

O programu „Energija i klimatske promjene“

Ukupna vrijednost Programa „Energija i klimatske promjene“ iznosi 20 milijuna eura, od čega se 17 milijuna eura financira iz EGP financijskog mehanizma, a ostatak od 3 milijuna eura iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske. Cilj Programa je povećano korištenje energetske tehnologije s manjom emisijom ugljika i povećana sigurnost opskrbe.

Područja Programskog fokusa uključuju obnovljivu energiju, energetsku učinkovitost, energetsku sigurnost, ublažavanje efekta klimatskih promjena i prilagodbu na klimatske promjene. Posebna područja interesa unutar Programa su implementacija mjera energetske učinkovitosti u zgradama gotovo nulte energije te poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, uključujući geotermalnu energiju i energiju sunca.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19), u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Islanda, Kneževine Lihtenštajna, Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 7/2018 – međunarodni ugovori) i Programskim sporazumom između Odbora za financijski mehanizam i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Nacionalne fokalne točke o financiranju Programa ,“Energija i klimatske promjene" sklopljen 21. prosinca 2021. godine, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijela je odluku o provedbi Programa „Energija i klimatske promjene". Tom javno dostupnom Odlukom utvrđuju se uvjeti provedbe Programa ,Energija i klimatske promjene" te uloge i odgovornosti Nacionalne fokalne točke i Upravitelja Programa u provedbi Programa.

O konceptualnom rješenju „Topusko – pametni termalni grad“

Cilj projekta Topusko - pametni termalni grad je ponuditi viziju dugoročno održivog razvoja Općine Topusko temeljenog na korištenju obnovljivog izvora geotermalne vode i s njom povezane energije, a sve u skladu sa najsuvremenijim dostignućima iz područja energetike i automatizacije, ali i socio-ekonomskog te prostornog planiranja razvoja lokalnih zajednica.

Konceptualno rješenje Topusko - pametni termalni grad izrađeno je u okviru razvojne strategije „Europa 2021.-2027.“ te nacionalne razvojne politike Republike Hrvatske za regionalni i lokalni razvoj, a utemeljeno je na komparativnim prednostima Općine među kojima se uz bogatstvo geotermalne vode ističe i prepoznatljivost Lječilišta Topusko, sa društvom TOP-TERME d.o.o., kao institucije s dvjestogodišnjom tradicijom te najvećeg poslovnog subjekta u Općini.

Konceptualnim rješenjem formulirana je razvojna vizija Općine, Lječilišta i Top Termi Topusko te su definirani strateški ciljevi, prioriteti te mjere kojima se isti namjeravaju postići. Izvršen je proračun potencijala spajanja infrastrukturnih objekata na sustav geotermalne energije na temelju kojeg je definirana baza projektnih ideja te plan provedbe projekata.

Ključne projektne teme definirane ovim Konceptualnim rješenjem su:

- Infrastrukturni projekti održavanja i unaprjeđenja bušotina te geotermalne toplovodne mreže

- Projekti poboljšanja energetske učinkovitosti postojećih i budućih korisnika geotermalne energije

- Integracija novih korisnika geotermalne energije u sustav toplovodne mreže

- Projekti gospodarskog razvoja izvan sustava Lječilišta Topusko

- Projekti razvoja sustava Lječilišta Topusko (i tvrtke kćeri Top-Terme d.o.o.)

Realizacijom predloženih projekta postići će se značajan iskorak u svim komparativnim vrijednostima koja su definirana kao referentna ovim Konceptualnim rješenjem.

Projektni zadatak

Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača

Uvod

Postojeći sustav distribucije geotermalne energije proizvodi velike količine otpadne topline koju je moguće dalje eksploatirati. Povrat geotermalne vode dostatne je energetske razine za grijanje komercijalnih potrošača (staklenika i/ili peradarnika) te navodnjavanje biljaka u svrhu uzgoja biljnih kultura kroz cijelu godinu.

Idejnim i glavnim projektom naziva „Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača“ s troškovnikom za izvođenje radova ponudit će se tehničko rješenje novog toplovoda od centralne toplinske stanice do pozicije budućih komercijalnih potrošača (staklenik i peradarnik). Ovim projektom predvidjet će se toplovod dužine oko 2800 m s polaznim i povratnim vodom u svrhu napajanja staklenika i/ili peradarnika. Predviđena snaga grijanja je oko 8 MW s temperaturnom razlikom od 20 °C. Kod proizvodnje voća i povrća u staklenicima oko 50 % svih troškova čini trošak grijanja, a pomoću geotermalne energije dobiva se povoljan i čist oblik energije koji ne šteti okolišu i ne proizvodi stakleničke plinove što će imati za posljedicu povećanje korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenje emisije CO2 u općini Topusko.

U svrhu razvoja gospodarstva na području Općine predlaže se formiranje Gospodarske zone proizvodne namjene - Zone Staklenika koja bi koristila raspoloživu toplinsku energiju.

Opseg projekta „Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača“

Idejnim projektom potrebno je, u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19), Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), važećim Prostornim planom općine Topusko te ostalim propisima te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uređena tim Zakonom ili spomenutim propisima, opisati i prostorno definirati trasu geotermalnog toplovoda od centralne toplinske stanice do pozicije budućih komercijalnih potrošača (staklenik i/ili peradarnik) radi ishođenja lokacijske dozvole. U skladu s ishođenim posebnim uvjetima, pristupit će se izradi glavnog projekta.

Na Slici 1 prikazana je moguća pozicija budućih komercijalnih potrošača (gospodarska zona - „Zona staklenika“). Lokacija gospodarske zone proizvodne namjene je u katastarskoj općini 333832, Topusko, na katastarskim česticama broj 61, 62, 63, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 153, 154, 155, 156,157/1 i 157/2 na adresi ulica Ivana i Antuna Benko, 44 415 Topusko. Granu toplovoda dužine oko 2800 m, s procijenjenih 8 MW toplinske snage treba predvidjeti u skladu sa smjernicama iz dokumenta pod nazivom „Konceptualno rješenje razvoja sveobuhvatnog korištenja geotermalne vode i energije na području općine Topusko“.

Glavnim projektom potrebno je, u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina („Narodne novine“ broj 118/19), Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), posebnim uvjetima te ostalim propisima i posebnim propisima, te pravilima struke u pogledu pitanja koja nisu uređena tim Zakonom ili spomenutim propisima, ponuditi i razraditi tehničko rješenje nove geotermalne toplovodne trase kojom će se omogućiti priključenje budućih komercijalnih korisnika toplinske energije (staklenik i peradarnik).

Svrha projekta je da se realizacijom novog cjevovoda geotermalne vode omogući priključenje staklenika i peradarnika obnovljivom toplinskom energijom kao korak prema održivom gospodarstvu i ukupnom smanjenju emisije CO2 u okoliš.

Projektno rješenje mora biti usklađeno i kompatibilno sa drugim projektima koji se provode u sklopu projekta TopThermalCity:

- Projekt zamjena i proširenje toplovodne mreže geotermalne vode u Topuskom

- Projekt podzemnog spremnika geotermalne vode kapaciteta 5000 m3

- Projekt proširenje centralne toplinske stanice i obnove toplinskih stanica

Kao i postojećim stanjem i postojećim projektiranim rješenjima:

- REWARDheat- Obnova CTS-a i cjevovodne mreže

- Glavni projekt rekonstrukcije sjeveroistočnog dijela toplinskog sustava Centralne toplinske stanice Lječilišta Topusko

- Glavni projekt rekonstrukcije toplinskog sustava termalne eksploatacijske bušotine TEB - 3

Glavni projekt, u skladu s Idejnim projektom koji je napravljen na temelju ovog projektnog zadatka mora obavezno sadržavati geodetski projekt, arhitektonsko-građevinski projekt, elektrotehnički projekt te strojarski projekt s proračunom pada tlaka i toplinskog kapaciteta za pojedine mjesece u godini.

Zahvat se nalazi unutar zone zaštite kulturnog dobra pod nazivom Kulturno-povijesna cjelina Grada Topusko, registriranog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4136, pa ovlašteni projektant arhitekture i građevinskog dijela (konstrukcije) moraju imati dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i prema Pravilniku o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara NN 98/2018, Članak 2., Stavak 1., Točka 6. i 7.

Slika 1 Položaj komercijalnih potrošača na grafičkom prikazu Općine Topusko

Obavezan sadržaj glavnog projekta „Proširenje toplovoda geotermalne vode do komercijalnih potrošača“

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Proračunima i drugim prikladnim metodama se prema pravilima struke dokazuje da će projektirani toplovod ispunjavati temeljne zahtjeve mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline te održive uporabe prirodnih izvora.

Projektirani geotermalni toplovod od centralne toplinske stanice do pozicije budućih komercijalnih potrošača mora biti u mogućnosti snabdijevati gospodarske subjekte u navedenoj gospodarskoj zoni proizvodne namjene.

U posebnom poglavlju potrebno je proračunom odrediti karakteristične radne parametre projektiranog toplovoda u svakom mjesecu kalendarske godine.

Pri ispunjavanju zahtjevima mehaničke otpornosti i stabilnosti poseban naglasak treba dati dugotrajnosti tehničkog rješenja, mehaničke otpornosti na abraziju te otpornosti na koroziju jer se cjevovodom transportira geotermalna voda.

Kako bi se omogućilo iskorištavanje toplinske energije geotermalne vode niske temperature, povratna i polazna grana toplovoda mora biti vrlo dobro toplinski izolirana. U tom smislu, potrebno je priložiti izračun toplinskih gubitaka na navedenoj trasi toplovoda.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled i specificirana svojstva proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju, kao i opis potrebnih ispitivanja, postupaka ili dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva i tražena kvaliteta.

Iskaz procijenjenih troškova građenja

Svaki odgovarajući dio projekta pojedine struke mora sadržavati troškovnik s jasnim opisom troškovničkih stavaka građenja za dio građevine na kojeg se odnosi.

U posebnom poglavlju glavnog projekta (pored detaljnog troškovnika radova) potrebno je navesti očekivane troškove izgradnje izražene po metru instalacije.

Grafički prikazi

Grafički je potrebno nacrtima, izometrijama ili drugim prikladnim prikazima projektiranog toplovoda prikazati gabaritne veličine i točne trase instalacije u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost podataka danih nacrtom: uzdužnih profila, nacrt iskolčenja s tehničkim izvješćem, poprečni presjek rova, detalje šahta (prodori kroz zidove, položaji poklopaca, penjalica, svijetli otvori, itd), detalje šahta s iskazom armature te ostali detalji građevina za kojima se ukaže potreba. Primjereno mjerilo previđeno je normom HRN EN ISO 5455.

Na ortofoto karti u odgovarajućem mjerilu potrebno je nacrtati definirane trase toplovoda geotermalne vode, u digitalnom, editabilnom obliku.

Troškovnik

Potrebno je izraditi troškovnik za izvođenje radova s jediničnim cijenama za svaku pojedinu struku te troškovnik treba biti prilagođen za javnu nabavu.

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izradu projektne dokumentacije sukladno ovom Projektnom zadatku pratiti će Projektni tim imenovan od strane Naručitelja.

Tijekom izrade projekta, projektant je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.

Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina projektna rješenja, kompletnost i nivo razrade projekta, a projektant se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu.

Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pismena suglasnost odgovorne osobe Naručitelja.

Projektni zadatak predstavlja koncept traženih radova i usluga i kao takav služi kao osnova za projektiranje. Izmjene u odnosu na projektni zadatak su moguće (tehnički bolja rješenja ili tijek upravnog postupka) te će ih Naručitelj i Projektant definirati tijekom izrade projekata.

Sve naknadno dogovorene izmjene i dopune ovog Projektnog zadatka, Projektni tim će zapisnički utvrditi.

Radne verzije pojedinih dijelova projektne dokumentacije Projektant je dužan dostaviti Projektnom timu. Na temelju eventualnih iskazanih primjedbi i stručne recenzije Projektant je dužan izvršiti potrebne korekcije. Za izrađeno projektno rješenje, Projektant odgovara u cijelosti.

PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ

Ponuditelju će se omogućiti uvid na terenu u sve dijelove postojećeg toplinskog sustava koji su obuhvaćeni ovim projektnim zadatkom.

Ponuditelju će biti pružena na uvid i dokumentacija postojećim projektiranim rješenjima:

- REWARDheat - Obnova CTS-a i cjevovodne mreže

- Konceptualno rješenje razvoja sveobuhvatnog korištenja geotermalne vode i energije na području općine Topusko

- Glavni projekt rekonstrukcije sjeveroistočnog dijela toplinskog sustava Centralne toplinske stanice Lječilišta Topusko

- Glavni projekt rekonstrukcije toplinskog sustava termalne eksploatacijske bušotine TEB – 3